# Опросный лист на модульное здание

Исходные данные для подбора решения и подготовки коммерческого предложения

Редакция 2.0 · 24.09.2026

Заполните известные параметры. Неизвестные значения оставьте пустыми или выберите «Требуется подбор». Варианты ниже — исходные пожелания, а не подтверждение технической допустимости. Лист не заменяет согласованное техническое задание и проектную документацию.

Обязательные данные для первого ответа: проект, назначение, регион, контактное лицо и электронная почта. Остальное — по имеющимся сведениям.

# 1. Задача и объект

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта / объекта * | Для связи переписки, чертежей и разных редакций листа. |  |
| Назначение здания * | Общежитие / Вахтовый городок / Административное или офисное здание / Столовая / Санитарно-бытовое здание / Склад / Медицинское или социальное здание / Технологический модуль под оборудование / Другое. Для технологического оборудования предусмотрен отдельный подробный опросный лист. |  |
| Регион строительства * | Страна, область, район. Для площадки в РК нормы уточняются по назначению объекта. |  |
| Площадка и место доставки | Адрес / координаты / ближайший населённый пункт или месторождение. |  |
| Стадия обращения | Первичная оценка бюджета / Подготовка технического задания / Тендер / Есть утверждённый проект / Расширение существующего объекта |  |
| Срок и режим эксплуатации | Планируемый срок в годах; круглый год / сезонно; число смен. |  |
| Перебазирование | Не планируется / Периодически / Регулярно / Требуется подбор |  |
| Требуемые сроки | Отдельно: срок получения предложения, поставки, готовности к заселению. |  |
| Формат закупки и документация | Покупка / аренда / лизинг; прямой договор / тендер; номер и редакция ТЗ. |  |

# 2. Габариты и совместимость

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Количество модулей | Если уже определено; иначе рассчитывается после планировки. |  |
| Наружная длина модуля, мм | 2435 / 4885 / 6055 / 7335 / 12000 / Другой размер по проекту / Требуется подбор |  |
| Наружная ширина модуля, мм | 2435 / 2990 / Другой размер по проекту / Требуется подбор. Наружный габарит не равен внутреннему размеру комнаты. Условия перевозки проверяются по маршруту. |  |
| Наружная высота модуля, мм | Включая конструктив; если ограничена перевозкой или существующим зданием. |  |
| Высота помещения в чистоте, мм | От чистого пола до готового потолка; не наружная высота. |  |
| Этажность | 1 / 2 / Другая по проекту / Требуется подбор |  |
| Ограничения участка и площади застройки | Допустимые длина × ширина здания, м; площадь пятна застройки, м²; приложите план участка. |  |
| Схема коридора | Отдельный коридорный модуль / Коридор внутри жилого корпуса / Переход к другому корпусу / Отдельные входы снаружи / Требуется подбор |  |
| Наружная ширина коридорного модуля, мм | 2000 / 2435 / 2990 / Другой размер по проекту / Не применяется / Требуется подбор. Это внешний габарит. Чистая ширина прохода и эвакуация проверяются отдельно. |  |
| Требуемая чистая ширина коридора, мм | Между готовыми поверхностями; с учётом выступов, дверей и требований проекта. |  |
| Стыковка с существующими модулями | Производитель, размеры, отметки чистого пола и потолка, расположение опор и стыков, номер чертежа. При отсутствии данных требуется обследование. |  |

# 3. Проживание и санитарные помещения

Заполняется для общежития или вахтового городка. При смешанном расселении приложите ведомость комнат с числом мест и площадью каждой комнаты.

Для общежитий пункт 9 устанавливает не менее 6 м² площади жилых комнат на человека. Площадь коридоров, санузлов, кухонь и других вспомогательных помещений в этот показатель не включается. Пункт 10 отдельно предусматривает санитарные узлы, умывальные и кухни на каждом этаже, а также 1 душ, 1 умывальник и 1 унитаз на 4–6 человек. Применимость правил, остальные требования и окончательную планировку подтверждает проектировщик. Это не универсальная норма для всех видов жилых и общественных зданий.

Приказ Министра здравоохранения РК от 16.06.2022 № ҚР ДСМ-52, регистрация № 28525; пункты 9 и 10. Проверено 24.09.2026 по ИПС «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200028525

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Количество одновременно проживающих, чел. | Не общая численность работников по всем сменам; для раздельного расселения укажите группы в примечании. |  |
| Человек в одной комнате | 1 / 2 / 3 / Смешанное расселение — по ведомости / Другое — требуется проверка проекта |  |
| Площадь одной жилой комнаты в чистоте, м² | Без коридора, санузла, кухни и других отдельных вспомогательных помещений. Не площадь модуля по наружному контуру. |  |
| Суммарная площадь жилых комнат, м² | Если известна по экспликации; каждую комнату проверяют отдельно. |  |
| Общая внутренняя площадь здания, м² | Отдельный показатель: жилые комнаты вместе со вспомогательными помещениями; по экспликации. |  |
| Кровати и меблировка | Одноярусные / двухъярусные; шкафы, тумбы, столы. Ярусность кроватей не уменьшает требование к площади комнаты. |  |
| Расположение санузлов и душевых | В жилых комнатах / блоках / Общие на этаже с входом из коридора / В санитарном модуле, связанном с корпусом / В отдельном здании — требуется проверка применимости / Требуется подбор. Сантехника в другом модуле не увеличивает площадь жилой комнаты. Для общежитий учитывается пункт 10 санитарных правил. |  |
| Количество санитарных приборов | Отдельно: душевые, умывальники, унитазы; распределение по этажам и группам. Не заменять количеством модулей. |  |
| Общие и вспомогательные помещения | Кухни на этажах, места отдыха, столовая и число посадочных мест, смены питания, прачечная, сушилка, хранение одежды, медпункт; состав — по назначению и проекту. |  |

# 4. Условия площадки и конструкция

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Климатические исходные данные | Расчётные наружные температуры, °C, и источник; если неизвестны — указать регион, не подставлять универсальную температуру. |  |
| Снег, ветер, сейсмика и грунты | Данные изысканий и проектировщика, значения с единицами и источником; при отсутствии требуется определение. |  |
| Нагрузки на пол | Распределённая нагрузка, кПа или кг/м²; отдельные тяжёлые предметы — масса и точки опирания. |  |
| Пожарные и специальные требования | Назначение и пожарная классификация, требуемая огнестойкость, эвакуация, доступность; документ и пункт. Заполняет / подтверждает проектировщик. |  |
| Стены, кровля, пол и теплоизоляция | Материалы и желаемые толщины по каждому элементу отдельно; либо подбор по расчёту. Толщина сама по себе не подтверждает теплотехническое соответствие. |  |
| Кровля и дополнительные конструкции | Скатность, дополнительная общая крыша, снегозадержание, водоотвод, крыльца, лестницы, козырьки — по проекту. |  |
| Наружная и внутренняя отделка | Покрытия стен, пола и потолка; влажные зоны; цвета по каталогу; ограничения по горючести и уборке. |  |
| Окна и двери | Количество, размеры проёмов, открывание, остекление, требования к эвакуации; приложите ведомость при наличии. |  |

# 5. Инженерные системы

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Источник, выделенная мощность, кВт; напряжение, В; число фаз; резервирование и точка подключения. |  |
| Отопление и температура внутри | Система / источник тепла, требуемые температуры по помещениям; либо подбор по расчёту. |  |
| Вентиляция и кондиционирование | Назначение помещений, число людей, выделения тепла и влаги; схема по проекту или требуется расчёт. |  |
| Холодная и горячая вода | Источник, доступные расход и давление, качество воды, нагрев, резерв и защита от замерзания. |  |
| Канализация | Точка отвода, отметка, самотёк / насос, наружные сети / накопитель / очистка; границы поставки. |  |
| Системы противопожарной защиты | По проекту / требования в приложении / определить проектированием. Не является свободной опцией «нужна — не нужна». |  |
| Связь, охрана и диспетчеризация | Локальная сеть, интернет, видеонаблюдение, контроль доступа; точки ввода и перечень оборудования. |  |
| Мебель и технологическое оборудование | Спецификация, габариты, массы, мощности, тепловыделение; кто поставляет и подключает. |  |

# 6. Объём работ, приёмка и логистика

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Изыскания и проектирование | Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать |  |
| Основание и фундамент | Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать |  |
| Доставка, разгрузка и кран | Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать |  |
| Монтаж, стыки и общая кровля | Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать |  |
| Наружные сети и подключение | Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать |  |
| Пусконаладка и приёмка | Входит в предложение поставщика / Обеспечивает заказчик / Требуется согласовать |  |
| Ограничения перевозки и площадки | Подъезд, пропуска, сезонность, габариты груза, ограничения маршрута, кран и место хранения. Стоимость и разрешения уточняются отдельно. |  |
| Документы и критерии приёмки | Согласованные чертежи и редакции, паспорта, документы о качестве, протоколы испытаний, исполнительная документация, проверка геометрии и стыков, гарантия. |  |
| Допустимые замены и кооперация | Какие материалы и узлы можно заменить; кто согласует; совместимость партий разных производителей. Без автоматического разрешения замен. |  |

# 7. Контакты и приложения

| Параметр | Варианты / пояснение | Данные заказчика |
| --- | --- | --- |
| Организация и БИН |  |  |
| Контактное лицо * |  |  |
| Электронная почта для ответа * |  |  |
| Телефон |  |  |
| Перечень приложений и их редакций | План участка, экспликация, чертежи стыков, техническое задание, изыскания, ведомости оборудования. Укажите дату / редакцию каждого документа. |  |
| Примечания и вопросы для согласования |  |  |

Заполнил(а): ____________________    Дата: ____________________

Приложения направляются вместе с листом. Отсутствие ответа не означает согласие на базовую комплектацию или разрешение исключить обязательные требования.

ТОО «INTERMODULE» · Астана · +7 701 947 10 80 · info@intermodule.kz · intermodule.kz