- Общие сведения о строении

| 1 | Функциональное назначение здания | Жилое |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Административное |  |
|  |  | Административно-бытовое |  |
|  |  | Столовая | Х |
|  |  | Складское |  |
|  |  | Промышленное |  |
|  |  | Другое (укажите) |  |
| 2 | Регион строительства |  |  |
| 3 | Пункт доставки |  |  |
| 4 | Режим работы | Круглосуточный , раздача привезенной готовой продукции |  |
| 5 | Срок эксплуатации | До 10 лет |  |
| 6 | Частота демонтажа |  |  |
| 7 | Климатические условия | +40/-40 |  |
| 8 | Сейсмичность | Принять согласно СНиП РК 2.03-30-2006 |  |
| 9 | Тип здания | Блок-модульный | Х |
|  |  | Панельно-стоечный/Каркасный |  |
|  |  | Ангарный |  |

- Параметры сооружения

| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Этажность | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16,8 | 2,7 | 1 | 201,6 |

- Тип исполнения

| 1 | Рама здания | Гнутый лист |  |  |  | Черный прокат |  |  |  |  |  | ЛСТК |  |  |  |  |  | Другое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина металла, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутренняя высота | 2,5м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объединенное межэтажное перекрытие (потолок 1-го этажа является полом 2-го этажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кровля здания | Собственная |  |  |  | Односкатная |  |  |  |  |  | Двускатная |  |  |  |  | Другое |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Четырехскатная |  |  |  |
| 5 | Тип ограждающих конструкций | Трехслойная сэндвич-панель (металл-утеплитель-металл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  | Сэндвич-панель с деревянной обрешеткой (с внутрипанельной разводкой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Материал ограждающих конструкций | Профлист оцинкованный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С полимерным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,45 |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  | 0,45 |  |  | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Теплоизоляция | Толщина, мм |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минеральная вата |  |  |  |  | Базальтовая вата |  |  |  |  | PIR |  |  |  |  | Другое |
|  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внутренняя отделка, наполнение | Пол | Нагрузка на пол |  |  |  |  |  | 200 кг/м2 |  |  |  |  | 300 кг/м2 |  |  |  |  | Другое |  |
|  |  |  | Продольные балки |  |  |  |  |  | Деревянные |  |  |  |  |  |  | Металлические |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  | Напольная плита |  |  |  |  |  | ЦСП |  |  | OSB |  |  |  | Фанера |  |  |  | Другое |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Напольное покрытие |  |  |  | Линолеум |  |  |  | Бытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полукоммерческий |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коммерческий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ламинат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Паркет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рифленый лист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Потолок | ЛДСП |  |  |  | Металлический лист |  |  |  |  |  | Фанера |  |  |  |  |  | Другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Металлический сайдинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стены | ЛДСП |  |  |  | Металлический лист |  |  |  |  | Фанера |  |  |  |  |  | Другое |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Металлический сайдинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина, мм |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Двери | Внешние |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер проема |  |  |  |  | Разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Сталь |  |  |  |  | ПВХ |  |  |  |  |  | Дерево |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Одностворчатая |  |  |  |  | Двустворчатая |  |  |  |  |  | Съемный порог |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Профиль |  |  | Одинарное уплотнение |  |  |  |  |  |  |  | Двойное уплотнение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Огнестойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние |  | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер проема |  |  |  |  | Разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал |  |  | Сталь |  |  |  |  | ПВХ |  |  |  |  |  | Дерево |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Одностворчатая |  |  |  |  | Двустворчатая |  |  |  |  |  | Съемный порог |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Профиль |  |  | Одинарное уплотнение |  |  |  |  |  |  |  | Двойное уплотнение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Огнестойкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ворота | Размеры проема, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер встроенных окон, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привод |  |  |  |  |  |  | Электрический |  |  |  |  |  |  | Механический |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие жалюзи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал утеплителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Окна | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер окна, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | ПВХ |  |  |  |  |  |  | Алюминий |  |  |  |  |
|  |  | Стеклопакет |  |  |  |  |  |  | Однокамерный |  |  |  |  |  |  | Двукамерный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  | Механизм |  |  | Глухое |  |  |  | Поворотное |  |  |  | Откидное |  |  |  |  | Поворотно- откидное |  |  |
|  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Откидное с верхней фрамугой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защита |  |  | Бронирование |  |  |  |  | Тонирование |  |  |  | Рольставни |  |  |  |  |  | Решетки |

5.Цветовые решения

|  | Тип | RAL | RR | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каркас | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 2 | Стены | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 3 | Крыша | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 4 | Фронтоны | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 5 | Двери | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 6 | Окна | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 7 | Нащельники | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 8 | Козырьки | По согласованию с Заказчиком |  |  |
| 9 | Другое |  |  |  |

6.Инженерные сети

| 1 | Вентиляция |  |  | Кратность воздухообмена |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Естественная |  | Х |  |  |
|  |  | Принудительная приточная |  |  |  |  |
|  |  | Принудительная вытяжная |  |  |  |  |
|  |  | Приточно-вытяжная (венткамера) |  |  |  |  |
|  |  | С механическим побуждением |  |  |  |  |
| 2 | Отопление | Температура внутри помещения в зимний период времени ℃ |  |  |  |  |
|  |  | Тип системы обогрева |  |  |  |  |
|  |  | Водяные регистры | Электронагреватели |  | Инфракрасные газовые излучатели |  |
|  |  | Воздушный обогрев |  |  |  |  |
|  |  | Водяные калориферы | Электрокалориферы |  | Газовые смесительные воздухонагреватели |  |
|  |  |  | Х |  |  |  |
| 3 | Освещение | Рабочее | Люминесцентные |  | Х |  |
|  |  |  | Накаливания |  |  |  |
|  |  |  | Светодиодные |  |  |  |
|  |  | Аварийное | Люминесцентные |  | Отсутствует |  |
|  |  |  | Накаливания |  | Отсутствует |  |
|  |  |  | Светодиодные |  | Отсутствует |  |
|  |  | Уличное | Люминесцентные |  | Х |  |
|  |  |  | Накаливания |  |  |  |
|  |  |  | Светодиодные |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение | Централизованное |  | Х |  |  |
|  |  | Автономная электростанция |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |  |
| 5 | Водоснабжение | Холодное водоснабжение |  | Централизованное |  |  |
|  |  |  |  | Автономное |  | Емкость на 2 м3 |
|  |  |  |  | Другое |  |  |

|  |  | Горячее водоснабжение | Централизованное |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Автономное |  | Электрический проточный водонагреватель |
|  |  |  | Другое |  |  |
| 6 | Кондиционирование | Централизованное |  |  |  |
|  |  | Сплит-системы | Х |  |  |
|  |  | Оконные кондиционеры |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |
| 7 | Управление системой вентиляции | Автоматическое |  |  |  |
|  |  | Ручное |  |  |  |
|  |  | Нет | Х |  |  |
| 8 | Канализационная система | Хозяйственно-бытовая |  |  |  |
|  |  | Производственная |  |  |  |
|  |  | Нет | Х |  |  |
| 9 | Сброс стоков | В сети наружной канализации |  |  |  |
|  |  | В септик | Х |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 10 | Системы безопасности | Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) | С выводом на пульт охраны | _ |  |
|  |  |  | Без вывода на пульт охраны | _ |  |
|  |  | Датчики дыма |  |  |  |
|  |  | Система автоматического пожаротушения | Порошковая | _ |  |
|  |  |  | Газовая | _ |  |
| 11 | Системы СКС, телефония | Да |  |  |  |
|  |  | Нет | Х |  |  |
| 12 | Мебель | Да (приложите спецификацию) | Х |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 13 | Технологическое оборудование | Да (приложите спецификацию) | Х |  |  |
|  |  | Нет |  |  |  |
| 14 | Площадки обслуживания и лестницы | Серийные |  |  |  |
|  |  | По эскизу |  |  |  |
|  |  | Назначение |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка |  |  |  |
|  |  | Количество |  |  |  |
|  |  | Нет | Х |  |  |

- Материал труб (отметить и комментировать)

| 1 | Для системы отопления | По усмотрению проектной организации |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствует |
| 2 | Для системы горячего водоснабжения | По усмотрению проектной организации |
|  |  | Пластик |
| 3 | Для системы холодного водоснабжения | По усмотрению проектной организации |
|  |  | Пластик |
| 4 | Для системы канализации | По усмотрению проектной организации |
|  |  | Пластик |

- Стадийность проектирования (отметить)

  - Проект для получения разрешения на строительство

| 1 | Проект организации строительства (ПОС) | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 2 | Инженерно-геологические изыскания | Не требуется |
| 3 | Эскизное проектирование, визуализация 3D | Не требуется |
| 4 | Пояснительная записка (ПЗ) | Не требуется |
| 5 | Схема планировочной организации земельного участка (ПЗУ) | Не требуется |
| 6 | Архитектурные решения (АР) | Не требуется |
| 7 | Конструкции металлические (КМ) | Не требуется |
| 8 | Конструкции железобетонные (КЖ) | Не требуется |

  - Рабочий проект строительная часть

| 1 | Эскизное проектирование, визуализация 3D | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 2 | Архитектурно-строительные решения | Не требуется |
| 3 | Конструкции металлические (КМ) | Не требуется |
| 4 | Конструкции железобетонные (КЖ) | Не требуется |
| 5 | Конструкции металлические деталировочные (КМД) | Не требуется |
| 6 | Инженерно-геологические изыскания | Не требуется |

  - Рабочий проект инженерные сети

| 1 | Наружные сети водоснабжения (НВ) | Не требуется |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наружные сети канализации (НК) | Не требуется |
| 3 | Тепловые сети (ТС) | Не требуется |
| 4 | Технологические решения (ТХ) | Не требуется |
| 5 | Автоматизация комплексная | Не требуется |
| 6 | Вентиляция (В) | Не требуется |
| 7 | Система отопления (О) | Не требуется |
| 8 | Водоснабжение и канализация (ВК) | Не требуется |
| 9 | Автоматизация пожарная ПС и СОУЭ | Не требуется |
| 10 | Система охранная телевизионная (СОТ) | Не требуется |
| 11 | Система охранно-тревожной сигнализации СОТС, СКУД | Не требуется |
| 12 | Сети связи (СС) | Не требуется |
| 13 | Система электроснабжения (ЭМО) | Не требуется |
| 14 | Тепломеханическая часть (ТМ) | Не требуется |
| 15 | Тепломеханическая часть автоматизация (АТМ) | Не требуется |
| 16 | Наружные сети электроснабжения (НЭС) | Не требуется |

- План здания

1.Приложить план здания (общий вид)

2.Приложить план  здания (вид планировки помещения сверху)

8.Перечень исходно-разрешительной документации (ИРД), которую необходимо предоставить для начала проектирования объекта

- Землеотводная документация на строительство объекта

- Архитектурно-планировочное задание

- Акт разрешенного использования участка территории

- Технические условия присоединения водопровода, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения и холодного водоснабжения, газоснабжения, радиофикации

- Задание на проектирование (либо заполнить опросный лист)

- Топографическая съемка участка строительства и подводящих инженерных сетей М1:500 (срок давности не более 2-х лет)

- Геологические изыскания на участке строительства и подводящих инженерных сетей

- Ситуационный план М1: 10 000

- Справка о фоновых концентрациях на участке строительства

- Справка о преимущественном преобладании ветров.